报价单

投标单位：　　　　　　　　　　　　　　　　

1、项目编号：CZEYZW-202607
2、项目名称：池州市第二人民医院一批护栏采购
3、项目预算：4万元整
4、采购方式：询价（最低价中标）

5.采购清单及限价
	序号
	产品名称
	产品规格
	单位
	数量
	单价限价（元）
	报价/单价（元）
	报价/总价（元）

	1
	护栏（1.2米）
	1、安装1.2米高度 ，1个立柱，围栏长度3.08米一套
2、材质：金属方管
3、厚度及规格：
4、立柱80*80*2.0
5、上下横管60*40*1.5
6、竖管50*30*1.0 
7、底座400*300*150
8、工艺：喷白漆+蓝色+反光片 
9、配铁皮水泥底座    
	套
	60
	 320
	
	

	2
	护栏（0.6米）
	1、安装.06米高度 ，1个立柱，围栏长度3.08米一套
2、材质：金属方管
3、厚度及规格：
4、立柱80*80*2.0
5、上下横管60*40*1.5
6、竖管50*30*1.0 
7、底座400*300*150
8、工艺：喷白漆+蓝色+反光片 
9、配铁皮水泥底座    
	套
	60
	290
	
	

	3
	立柱（1.2米）
	与1.2米护栏配套
	根
	10
	70
	
	

	4
	立柱（0.6米）
	与0.6米护栏配套
	根
	45
	60
	
	

	合计
	


注：

1.所有单项报价均不能超过单价限价，否则按废标处理。

2. 投标人的报价，已包括运输、装卸、售后服务、税费、人工费等合同实施过程中的应预见或不可预见费用等。
3.中标方签订合同前需提供样品，样品不达标者采购方有权废除中标资格。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标方（签章）：

日期：　　
